**GARA PER LA FORNITURA DI TROCAR PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – II Edizione**

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE DEL MERCATO

QUESTIONARIO GENERALE/TECNICO

***Da inviare a mezzo mail all’indirizzo:***

dsbsconsip@postacert.consip.it

Roma, 28/03/2023

 **Premessa**

Nell'ambito del Programma di Razionalizzazione degli Acquisti della Pubblica Amministrazione Consip S.p.A., per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha il compito di stipulare Convenzioni ai sensi dell’art. 26 Legge n. 488/99 e s.m.i., dell’art. 58 Legge n. 388/2000, del D.M. 24 febbraio 2000 e del D.M. 2 maggio 2001 al duplice fine di supportare gli obiettivi di finanza pubblica favorendo l'utilizzo di strumenti informatici nella P.A. e promuovere la semplificazione, l'innovazione e il cambiamento.

Il presente documento di consultazione del mercato, in coerenza con quanto indicato nelle Linee Guida n. 14 dell’ANAC recanti “Indicazioni sulle consultazioni preliminari di mercato” e tenuto conto delle modifiche intervenute nella legge 120/2020 “Decreto Semplificazioni”, ha l’obiettivo di:

* garantire la massima pubblicità alle iniziative per assicurare la più ampia diffusione delle informazioni ed un celere svolgimento delle procedure di acquisto;
* ottenere la più proficua partecipazione da parte dei soggetti interessati;
* pubblicizzare al meglio le caratteristiche qualitative e tecniche dei beni e servizi oggetto di analisi;
* ricevere, da parte dei soggetti interessati, osservazioni e suggerimenti per una più compiuta conoscenza del mercato;
* individuare le migliori soluzioni di mercato, con alto contenuto innovativo e forte impatto in termini di efficacia ed efficienza della soluzione proposta, di vantaggio o riduzione di impatti ambientali o sociali rivolti ai propri dipendenti, ai clienti o alla collettività.

In merito all’iniziativa “**Trocar – II edizione**” Vi preghiamo di fornire il Vostro contributo a titolo gratuito - previa presa visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali sotto riportata - compilando il presente questionario e inviandolo entro **21 giorni solari** dalla data odierna all’indirizzo PEC ­­­dsbsconsip@postacert.consip.it.

Tutte le informazioni da Voi fornite con il presente documento saranno utilizzate ai soli fini dello sviluppo dell’iniziativa in oggetto e non dovranno anticipare specifiche quotazioni afferenti al prodotto/servizio/opera oggetto della presente consultazione salva diversa indicazione presente di seguito nel questionario.

Vi preghiamo di indicare se i Vostri contributi contengano informazioni e/o dati protetti da diritti di privativa o comunque rilevatori di segreti aziendali, commerciali o industriali, nonché ogni altra informazione riservata utile a ricostruire la Vostra posizione nel mercato e/o la Vostra competenza nel campo di attività di cui alla consultazione.

 Vi chiediamo altresì di precisare, in vista dell’eventuale accesso da parte di altri operatori economici agli esiti della presente consultazione, se la divulgazione di quanto contenuto nei Vostri contributi dovrà avvenire in forma anonima.

Consip S.p.A. si riserva altresì la facoltà di interrompere, modificare, prorogare o sospendere la presente procedura provvedendo, su richiesta dei soggetti intervenuti, alla restituzione della documentazione eventualmente depositata senza che ciò possa costituire, in alcun modo, diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento o indennizzo.

**Dati azienda**

|  |  |
| --- | --- |
| **Azienda** |  |
| **Indirizzo** |  |
| **Nome e cognome del referente** |  |
| **Ruolo in azienda** |  |
| **Telefono** |  |
| **Indirizzo e-mail** |  |
| **Data compilazione del questionario** |  |

**Informativa sul trattamento dei dati personali**

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (nel seguito anche *“Regolamento UE”*), Vi informiamo che la raccolta ed il trattamento dei dati personali (d’ora in poi anche solo “Dati”) da Voi forniti sono effettuati al fine di consentire la Vostra partecipazione all’ attività di consultazione del mercato sopradetta, nell’ambito della quale, a titolo esemplificativo, rientrano la definizione della strategia di acquisto della merceologia, le ricerche di mercato nello specifico settore merceologico, le analisi economiche e statistiche.

Il trattamento dei Dati per le anzidette finalità, improntato alla massima riservatezza e sicurezza nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente in materia di protezione dei dati personali, avrà luogo con modalità sia informatiche, sia cartacee.

Il conferimento di Dati alla Consip S.p.A. è facoltativo; l'eventuale rifiuto di fornire gli stessi comporta l'impossibilità di acquisire da parte nostra, le informazioni per una più compiuta conoscenza del mercato relativamente alla Vostra azienda.

I Dati saranno conservati in archivi informatici e cartacei per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati, conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge.

All’interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE. In particolare, l’interessato ha il diritto di: i) revocare, in qualsiasi momento, il consenso; ii) ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano, nonché l’accesso ai propri dati personali per conoscere la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; *iii)* il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; *iv)* il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all’art. 20 del regolamento UE.

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi previsti dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE, la risposta all'istanza non perviene nei tempi indicati e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito ricorso, reclamo o segnalazione.

L’invio a Consip S.p.A. del Documento di Consultazione del mercato implica il consenso al trattamento dei Dati personali forniti.

Titolare del trattamento dei dati è Consip S.p.A., con sede in Roma, Via Isonzo 19 D/E. Le richieste per l’esercizio dei diritti riconosciuti di cui agli artt. da 15 a 23 del regolamento UE, potranno essere avanzate al Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica esercizio.diritti.privacy@consip.it.

**Breve descrizione dell’iniziativa**

Oggetto dello studio sono i Trocar monouso, strumenti chirurgici composti da una cannula ed un introduttore che vengono utilizzati per inserire gli strumenti necessari negli interventi di chirurgia laparoscopica.

**Domande – Questionario generale**

1. Si chiede di fornire una breve descrizione della Vostra azienda specificando i principali settori di mercato in cui è specializzata, indicando in particolare se trattasi di PMI, di azienda produttrice o di rivenditore/distributore.

**Risposta:**

|  |
| --- |
|  |

1. Si chiede di indicare se il Vostro mercato attuale insiste sull’intero territorio nazionale oppure è limitato ad alcune aree geografiche. In quest’ultimo caso, indicare le Regioni nelle quali la Vostra azienda è presente.

**Risposta:**

|  |
| --- |
|  |

1. Si chiede di indicare i **bandi di gara più rilevanti pubblicati dalle Pubbliche Amministrazioni** negli ultimi anni, aventi a oggetto i dispositivi di cui alla presente consultazione, specificandone le caratteristiche principali: stazione appaltante, numerosità dei lotti e modalità di aggiudicazione.

# Risposta:

| **Anno** | **Stazione appaltante** | **Numero di lotti** | **Modalità di aggiudicazione (Accordo Quadro/Convenzione)** |
| --- | --- | --- | --- |
| **2020** |  |  |  |
| **2021** |  |  |  |
| **2022** |  |  |  |

**Note:**

|  |
| --- |
|  |

1. Indicare il fatturato globale dell’azienda in Italia, quello specifico per la fornitura di trocar monouso e la quota di mercato nel triennio precedente all’anno corrente.

**Risposta:**

| **Italia globale** | **2020** | **2021** | **2022\*** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fatturato globale dell’azienda** |  |  |  |
| **Fatturato specifico trocar monouso** |  |  |  |
| **Quota di mercato trocar monouso** |  |  |  |

\*Qualora disponibile.

1. **Per la sola Pubblica Amministrazione**, indicare il fatturato e la quota di mercato per la fornitura di trocar monouso nel triennio precedente all’anno corrente.

| **Italia P.A.** | **2020** | **2021** | **2022\*** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fatturato specifico trocar monouso** |  |  |  |
| **Quota di mercato trocar monouso** |  |  |  |

\*Qualora disponibile.

1. Indicare quali dei seguenti prodotti compresi nella precedente edizione dell’iniziativa sono: a) commercializzati dalla Vostra azienda; b) non siano da includere nella nuova edizione di gara; c) eventuali nuovi dispositivi da inserire.

**Risposta:**

| Lotto | Oggetto del lotto  | CommercializzatiSi/No | Da prevedere nella nuova garaSi/No |
| --- | --- | --- | --- |
| *1* | Trocar con lama |  |  |
| *2* | Trocar senza lama |  |  |
| *3* | Trocar senza lama calibro 15 |  |  |
| *4* | Trocar ottici |  |  |
| *5* | Trocar di Hasson |  |  |
| *6* | Trocar di Hasson con palloncino |  |  |
| *7* | Ago di Verres |  |  |

**Eventuali nuovi dispositivi da inserire nella nuova edizione di gara**

|  |
| --- |
|  |

1. Indicate quali delle caratteristiche tecniche previste nella precedente edizione di gara ritenete “obsolete” e per ciascuna le relative motivazioni

***Caratteristiche minime***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Caratteristiche minime dei Trocar con lama*** | ***Obsoleta (SI/NO)*** | ***Motivazione*** |
| Trocar monouso in materiale plastico con sistema di introduzione con lama |  |  |
| Lama piatta affilata bilateralmente, con punta protetta e retraibile  |  |  |
| Cannula zigrinata a becco di flauto in materiale plastico trasparente |  |  |
| Sistema di sicurezza per attivazione della lama |  |  |
| Dotato di riduttore universale incorporato |  |  |
| Presenza nella gamma di prodotti del calibro 12mm  |  |  |
| Presenza nella gamma di prodotti di almeno due misure di lunghezza fra 70mm e 150mm  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Caratteristiche minime dei Trocar senza lama*** | ***Obsoleta (SI/NO)*** | ***Motivazione*** |
| Trocar monouso con sistema di introduzione a divaricazione senza lama, in materiale plastico con punta dilatante |  |  |
| Cannula zigrinata a becco di flauto in materiale plastico trasparente |  |  |
| Dotato di riduttore universale incorporato |  |  |
| Presenza nella gamma di prodotti del calibro 12mm |  |  |
| Presenza nella gamma di prodotti di almeno due misure di lunghezza fra 70mm e 150mm  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Caratteristiche minime dei Trocar senza lama calibro 15*** | ***Obsoleta (SI/NO)*** | ***Motivazione*** |
| Trocar monouso con calibro 15mm con sistema di introduzione a divaricazione senza lama in materiale plastico con punta dilatante |  |  |
| Cannula zigrinata a becco di flauto in materiale plastico trasparente |  |  |
| Dotato di riduttore universale |  |  |
| Lunghezza compresa tra 100mm e 150mm  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Caratteristiche minime dei Trocar ottici*** | ***Obsoleta (SI/NO)*** | ***Motivazione*** |
| Trocar monouso per accesso sotto visione diretta, in materiale plastico trasparente, a punta dilatante |  |  |
| Cannula zigrinata a becco di flauto in materiale plastico trasparente |  |  |
| Dotato di riduttore universale incorporato |  |  |
| Presenza nella gamma di prodotti del calibro 12mm |  |  |
| Presenza nella gamma di prodotti di almeno due misure di lunghezza fra 70mm e 150mm  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  ***Caratteristiche minime dei Trocar di Hasson*** | ***Obsoleta (SI/NO)*** | ***Motivazione*** |
| Trocar di Hasson monouso, in materiale plastico trasparente, con punta smussa  |  |  |
| Cannula in materiale plastico trasparente |  |  |
| Dotato di riduttore universale incorporato  |  |  |
| Sistema di stabilità tronco-conico con sistema di bloccaggio della cannula |  |  |
| Dotato di sistema di ancoraggio alla parete esterna |  |  |
| Presenza nella gamma di prodotti del calibro 12mm |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Caratteristiche minime dei Trocar di Hasson con palloncino*** | ***Obsoleta (SI/NO)*** | ***Motivazione*** |
| Trocar di Hasson monouso con palloncino, in materiale plastico trasparente, con punta smussa  |  |  |
| Cannula in materiale plastico trasparente |  |  |
| Dotato di riduttore universale incorporato  |  |  |
| Dotato di sistema di ancoraggio alla parete esterna |  |  |
| Presenza nella gamma di prodotti del calibro 12mm |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Caratteristiche minime dell’Ago di Verres*** | ***Obsoleta (SI/NO)*** | ***Motivazione*** |
| Ago monouso tipo Verres in acciaio con cannula tagliente e punta retrattile |  |  |
| Dotato di rubinetto di insufflazione ad alto flusso |  |  |
| Dotato di sistema di sicurezza ottico e sonoro |  |  |
| Presenza nella gamma di prodotti di lunghezza 100mm  |  |  |

***Caratteristiche migliorative***

| ***Caratteristiche migliorative******dei Trocar con lama*** | ***Obsoleta (SI/NO)*** | ***Motivazione*** |
| --- | --- | --- |
| Gamma di calibri: Numero di misure aggiuntive, rispetto al calibro 12mm presentato nella richiesta minima |  |  |
| Gamma di lunghezze: Numero di misure aggiuntive, rispetto a quelle presentate nella richiesta minima |  |  |
| Invito a imbuto |  |  |
| Testa del trocar smontabile nei calibri > 5mm |  |  |
| Presenza di doppia valvola nei calibri ≥ 10mm |  |  |
| Rubinetto di insufflazione a 3 vie |  |  |
| Tenuta della valvola |  |  |
| Ergonomia e maneggevolezza |  |  |
| Stabilità in parete |  |  |
| Taglio della lama |  |  |
| Trasparenza |  |  |
| Confezionamento |  |  |

| ***Caratteristiche migliorative*** ***dei Trocar senza lama*** | ***Obsoleta (SI/NO)*** | ***Motivazione*** |
| --- | --- | --- |
| Gamma di calibri: Numero di misure aggiuntive, rispetto al calibro 12mm presentato nella richiesta minima, inferiori a 15mm |  |  |
| Gamma di lunghezze: Numero di misure aggiuntive, rispetto a quelle presentate nella richiesta minima |  |  |
| Invito a imbuto |  |  |
| Testa del trocar smontabile nei calibri > 5mm |  |  |
| Presenza di doppia valvola nei calibri ≥ 10mm |  |  |
| Rubinetto di insufflazione a 3 vie |  |  |
| Tenuta della valvola |  |  |
| Ergonomia e maneggevolezza  |  |  |
| Stabilità in parete |  |  |
| Capacità dilatante e penetrante della punta  |  |  |
| Trasparenza |  |  |
| Confezionamento  |  |  |

| ***Caratteristiche migliorative*** ***dei Trocar senza lama calibro 15*** | ***Obsoleta (SI/NO)*** | ***Motivazione*** |
| --- | --- | --- |
| Gamma di lunghezze: Numero di misure aggiuntive, rispetto a quelle presentate nella richiesta minima |  |  |
| Invito a imbuto |  |  |
| Testa del trocar smontabile  |  |  |
| Presenza di doppia valvola |  |  |
| Rubinetto di insufflazione a 3 vie |  |  |
| Riduttore incorporato |  |  |
| Tenuta della valvola |  |  |
| Ergonomia e maneggevolezza  |  |  |
| Stabilità in parete |  |  |
| Capacità dilatante e penetrante della punta |  |  |
| Trasparenza |  |  |
| Confezionamento |  |  |

| ***Caratteristiche migliorative*** ***dei Trocar Ottici*** | ***Obsoleta (SI/NO)*** | ***Motivazione*** |
| --- | --- | --- |
| Gamma di calibri: Numero di misure aggiuntive, rispetto al calibro 12mm presentato nella richiesta minima |  |  |
| Gamma di lunghezze: Numero di misure aggiuntive, rispetto a quelle presentate nella richiesta minima |  |  |
| Invito a imbuto |  |  |
| Testa del trocar smontabile nei calibri > 5mm |  |  |
| Presenza di doppia valvola nei calibri ≥ 10mm |  |  |
| Predisposizione all’introduzione di ottica 3D |  |  |
| Sistema di bloccaggio dell'ottica |  |  |
| Rubinetto di insufflazione a 3 vie |  |  |
| Tenuta della valvola |  |  |
| Ergonomia e maneggevolezza |  |  |
| Stabilità in parete |  |  |
| Capacità dilatante e penetrante della punta |  |  |
| Trasparenza |  |  |
| Confezionamento  |  |  |

| ***Caratteristiche migliorative*** ***dei Trocar di Hasson*** | ***Obsoleta (SI/NO)*** | ***Motivazione*** |
| --- | --- | --- |
| Gamma di calibri: Numero di misure aggiuntive, rispetto al calibro 12mm presentato nella richiesta minima  |  |  |
| Gamma di lunghezze |  |  |
| Invito a imbuto |  |  |
| Presenza di doppia valvola nei calibri ≥ 10mm |  |  |
| Tenuta della valvola |  |  |
| Ergonomia e maneggevolezza |  |  |
| Stabilità in parete |  |  |
| Trasparenza |  |  |
| Confezionamento  |  |  |

| ***Caratteristiche migliorative*** ***dei Trocar di Hasson con palloncino*** | ***Obsoleta (SI/NO)*** | ***Motivazione*** |
| --- | --- | --- |
| Gamma di calibri: Numero di misure aggiuntive, rispetto al calibro 12mm presentato nella richiesta minima  |  |  |
| Gamma di lunghezze |  |  |
| Invito a imbuto |  |  |
| Presenza di doppia valvola nei calibri ≥ 10mm |  |  |
| Tenuta della valvola |  |  |
| Ergonomia e maneggevolezza  |  |  |
| Stabilità in parete |  |  |
| Tenuta della valvola e resistenza del palloncino |  |  |
| Trasparenza |  |  |
| Confezionamento |  |  |

| ***Caratteristiche migliorative*** ***dell’ Ago di Verres*** | ***Obsoleta (SI/NO)*** | ***Motivazione*** |
| --- | --- | --- |
| Gamma di lunghezze |  |  |
| Peso |  |  |
| Efficacia del sistema di sicurezza  |  |  |
| Disarmo del sistema tagliente |  |  |
| Ergonomia e maneggevolezza |  |  |
| Confezionamento |  |  |

1. Nella precedente edizione, la valutazione dei criteri discrezionali quali, a titolo esemplificativo, tenuta della valvola, ergonomia e maneggevolezza, stabilità in parete è stata effettuata attraverso prove pratiche presso un cadaver lab, in cui sono state simulate le condizioni che si verificano sul campo operatorio; si chiede di indicare una modalità alternativa per la valutazione di tali criteri discrezionali.

**Risposta:**

|  |
| --- |
|  |

1. Indicare se un approccio di tipo *Value Based Procurement* possa essere applicato all’iniziativa in oggetto e, se sì, quali clausole contrattuali/criteri valutativi relativi a tale metodologia ritenete possano essere applicati alla merceologia oggetto della presente iniziativa.

**Risposta:**

|  |
| --- |
|  |

1. Qualora siano presenti contenuti afferenti al *Value Based Procurement*, inviare in allegato al presente questionario anche i relativi studi a supporto e/o riportare degli esempi già realizzati in contesti simili.

**Risposta:**

|  |
| --- |
|  |

1. Avete ulteriori elementi / informazioni che ritenete possano essere utili per lo sviluppo dell’iniziativa?

**Risposta:**

|  |
| --- |
|  |

Con la sottoscrizione del Documento di Consultazione del mercato, l’interessato acconsente espressamente al trattamento dei propri Dati personali più sopra forniti.

|  |
| --- |
| **Firma operatore economico** |
| *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |