***Appendice 2 – Suture Chirurgiche – “Set Minimo”***

**Lotto 1 - Sutura sintetica non assorbibile monofilamento in poliammide premontata**

| n° | Curvatura ago | tipo ago | lunghezza ago (mm) | calibro (ups) | lunghezza filo (cm) | **eliminare (si/no)** | **% di consumo** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3/8 c | Tagliente esterno | 13 | 5-0 | 45 |  |  |
| 2 | 3/8 c | Tagliente esterno | 19 | 3-0 | 45 |  |  |
| 3 | 3/8 c | Tagliente esterno | 19 | 4-0 | 45 |  |  |
| 4 | 3/8 c | Tagliente esterno | 19 | 5-0 | 45 |  |  |
| 5 | 3/8 c | Tagliente esterno | 24 | 2-0 | 45 |  |  |
| 6 | 3/8 c | Tagliente esterno | 24 | 2-0 | 70 |  |  |
| 7 | 3/8 c | Tagliente esterno | 24 | 3-0 | 45 |  |  |
| 8 | 3/8 c | Tagliente esterno | 24 | 3-0 | 70 |  |  |
| 9 | 3/8 c | Tagliente esterno | 30 | 0 | 70 |  |  |
| 10 | 3/8 c | Tagliente esterno | 16 | 4-0 | 45 |  |  |
| 11 | 3/8 c | Tagliente esterno | 30 | 2-0 | 70 |  |  |
| 12 | 3/8 c | Tagliente esterno | 30 | 3-0 | 70 |  |  |
| 13 | 3/8 c | Tagliente esterno | 16 | 5-0 | 45 |  |  |

**Lotto 2 - Sutura sintetica non assorbibile monofilamento in polipropilene premontata**

| n° | Curvatura ago | tipo ago | lunghezza ago (mm) | calibro (ups) | lunghezza filo (cm) | **eliminare (si/no)** | **% di consumo** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *1* | 1/2 c | Cilindrico | 27 | 0 | 70 |  |  |
| *2* | 1/2 c | Cilindrico | 27 | 2-0 | 70 |  |  |
| *3* | 1/2 c | Cilindrico | 37 | 1 | 70 |  |  |
| *4* | 3/8 c | Tagliente esterno | 16 | 5-0 | 45 |  |  |
| *5* | 3/8 c | Tagliente esterno | 19 | 3-0 | 45 |  |  |
| *6* | 3/8 c | Tagliente esterno | 19 | 4-0 | 45 |  |  |
| *7* | 3/8 c | Tagliente esterno | 24 | 3-0 | 45 |  |  |
| 8 | 3/8 c | Tagliente esterno | 37 | 0 | 70 |  |  |
| 9 | 1/2 c | Cilindrico | 26 | 3-0 | 70 |  |  |

**Lotto 3 – Sutura sintetica non assorbibile plurifilamento in poliestere rivestita e premontata**

| n° | Curvatura ago | tipo ago | lunghezza ago (mm) | calibro (ups) | lunghezza filo (cm) | **eliminare (si/no)** | **% di consumo** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1/2 c | Cilindrico | 26 | 2-0 | 70 |  |  |
| 2 | 1/2 c | Cilindrico | 26 | 0 | 70 |  |  |
| 3 | 1/2 c | Cilindrico | 36 | 1 | 70 |  |  |
| 4 | 1/2 c | Cilindrico | 39 | 2 | 70 |  |  |
| 5 | 3/8 c | Tagliente esterno | 19 | 3-0 | 45 |  |  |
| 6 | 3/8 c | Tagliente esterno | 19 | 4-0 | 45 |  |  |
| 7 | 3/8 c | Tagliente esterno | 26 | 2-0 | 45 |  |  |
| 8 | Retto | Tagliente esterno | 60 | 2-0 | 70 |  |  |
| 9 | 1/2 c | Cilindrico | 17 | 3-0 | 70 |  |  |
| 10 | 1/2 c | Cilindrico | 17 | 4-0 | 70 |  |  |

**Lotto 4 - Sutura sintetica non assorbibile plurifilamento in poliestere rivestita e non montata**

| n° | Curvatura ago | tipo ago | lunghezza ago (mm) | calibro (ups) | lunghezza filo (cm) | **eliminare (si/no)** | **% di consumo** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nd | Nd | Bobina | 0 | 250 |  |  |
| 2 | Nd | Nd | Bobina | 1 | 250 |  |  |
| 3 | Nd | Nd | Bobina | 2 | 250 |  |  |
| 4 | Nd | Nd | Bobina | 2-0 | 250 |  |  |
| 5 | Nd | Nd | Bobina | 3-0 | 250 |  |  |

**Lotto 5 - Sutura naturale non assorbibile plurifilamento in seta rivestita e premontata**

| n° | Curvatura ago | tipo ago | lunghezza ago (mm) | calibro (ups) | lunghezza filo (cm) | **eliminare (si/no)** | **% di consumo** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3/8 c | Tagliente esterno | 16 | 4-0 | 50 |  |  |
| *2* | 3/8 c | Tagliente esterno | 19 | 3-0 | 45 |  |  |
| *3* | 3/8 c | Tagliente esterno | 19 | 4-0 | 45 |  |  |
| *4* | 3/8 c | Tagliente esterno | 24 | 2-0 | 45 |  |  |
| *5* | 3/8 c | Tagliente esterno | 24 | 3-0 | 45 |  |  |
| *6* | 3/8 c | Tagliente esterno | 30 | 0 | 70 |  |  |
| *7* | 3/8 c | Tagliente esterno | 30 | 2-0 | 70 |  |  |
| *8* | 3/8 c | Tagliente esterno | 38 | 0 | 70 |  |  |
| *9* | 3/8 c | Tagliente esterno | 38 | 1 | 70 |  |  |
| *10* | 3/8 c | Tagliente esterno | 38 | 2-0 | 70 |  |  |
| *11* | 3/8 c | Tagliente esterno | 39 | 2 | 70 |  |  |
| *12* | 3/8 c | Tagliente esterno | 30 | 1 | 70 |  |  |
| *13* | 3/8 c | Tagliente esterno punta di precisione | 19 | 3-0 | 45 |  |  |
| *14* | 3/8 c | Tagliente esterno punta precisione | 19 | 4-0 | 45 |  |  |
| *15* | 3/8 c | Tagliente esterno | 16 | 3-0 | 70 |  |  |
| *16* | 1/2 c | Cilindrico | 17 | 3-0 | 70 |  |  |
| *17* | 1/2 c | Cilindrico | 26 | 2-0 | 70 |  |  |
| *18* | 1/2 c | Cilindrico | 26 | 0 | 70 |  |  |

**Lotto 6 - Sutura naturale non assorbibile plurifilamento in seta rivestita e non montata**

| n° | Curvatura ago | tipo ago | lunghezza ago (mm) | calibro (ups) | lunghezza filo (cm) | **eliminare (si/no)** | **% di consumo** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nd | Nd | Bobina | 0 | 200 |  |  |
| 2 | Nd | Nd | Bobina | 1 | 200 |  |  |
| 3 | Nd | Nd | Bobina | 2-0 | 200 |  |  |

**Lotto 7 - Sutura sintetica assorbibile monofilamento a rapida perdita di resistenza tensile premontata**

| n° | Curvatura ago | tipo ago | lunghezza ago (mm) | calibro (ups) | lunghezza filo (cm) | **eliminare (si/no)** | **% di consumo** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *1* | 1/2 c | Cilindrico | 26 | 2-0 | 70 |  |  |
| *2* | 1/2 c | Cilindrico | 26 | 3-0 | 70 |  |  |
| *3* | 1/2 c | Cilindrico rinf. | 37 | 0 | 90 |  |  |
| *4* | 1/2 c | Cilindrico rinf. | 37 | 1 | 90 |  |  |
| *5* | 1/2 c | Cilindrico rinf. | 37 | 2-0 | 90 |  |  |
| *6* | 1/2 c | Cilindrico rinf. | 40 | 0 | 90 |  |  |
| *7* | 1/2 c | Cilindrico rinf. | 40 | 1 | 90 |  |  |
| 8 | 3/8 c | Tagliente esterno | 19 | 3-0 | 70 |  |  |
| *9* | 3/8 c | Tagliente esterno | 24 | 3-0 | 70 |  |  |
| *10* | 3/8 c | Tagliente punta di precisione | 19 | 3-0 | 45 |  |  |
| *11* | 3/8 c | Tagliente punta di precisione | 19 | 3-0 | 70 |  |  |
| *12* | 3/8 c | Tagliente punta di precisione | 24 | 3-0 | 70 |  |  |
| *13* | 3/8 c | Tagliente punta di precisione | 24 | 4-0 | 70 |  |  |
| *14* | 1/2 c | Cilindrico | 48 | 1 | 90 |  |  |
| *15* | 3/8 c | Tagliente punta di precisione | 19 | 4-0 | 70 |  |  |
| *16* | 5/8 c | Cilindrico | 27 | 2-0 | 70 |  |  |
| *17* | 3/8 c | Tagliente punta di precisione | 19 | 5-0 | 45 |  |  |
| *18* | 3/8 c | Tagliente punta di precisione | 13 | 5-0 | 45 |  |  |

**Lotto 8 - Sutura sintetica assorbibile monofilamento a media perdita di resistenza tensile premontata**

| n° | Curvatura ago | tipo ago | lunghezza ago (mm) | calibro (ups) | lunghezza filo (cm) | **eliminare (si/no)** | **% di consumo** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *1* | 1/2 c | Cilindrico | 17 | 5-0 | 70 |  |  |
| *2* | 1/2 c | Cilindrico | 17 | 3-0 | 70 |  |  |
| *3* | 1/2 c | Cilindrico | 17 | 4-0 | 70 |  |  |
| *4* | 1/2 c | Cilindrico | 22 | 3-0 | 70 |  |  |
| *5* | 1/2 c | Cilindrico | 22 | 4-0 | 70 |  |  |
| *6* | 1/2 c | Cilindrico | 26 | 3-0 | 70 |  |  |
| *7* | 1/2 c | Cilindrico | 26 | 2-0 | 70 |  |  |
| *8* | 1/2 c | Cilindrico | 36 | 2-0 | 70 |  |  |
| *9* | 3/8 c | Tagliente esterno | 19 | 4-0 | 70 |  |  |
| *10* | 3/8 c | Tagliente esterno | 19 | 3-0 | 70 |  |  |
| *11* | 3/8 c | Tagliente esterno | 24 | 2-0 | 70 |  |  |
| *12* | 3/8 c | Tagliente esterno | 24 | 3-0 | 70 |  |  |
| 13 | 3/8 c | Tagliente punta precisione | 19 | 3-0 | 45 |  |  |
| *14* | 3/8 c | Tagliente punta precisione | 24 | 3-0 | 70 |  |  |

**Lotto 9 - Sutura sintetica assorbibile monofilamento a lunga perdita di resistenza tensile premontata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n° | Curvatura ago | tipo ago | lunghezza ago (mm) | calibro (ups) | lunghezza filo (cm) | **eliminare (si/no)** | **% di consumo** |
| *1* | 1/2 c | Cilindrico | 13 | 5-0 | 70 |  |  |
| *2* | 1/2 c | Cilindrico | 17 | 4-0 | 70 |  |  |
| *3* | 1/2 c | Cilindrico | 17 | 5-0 | 70 |  |  |
| *4* | 1/2 c | Cilindrico | 26 | 2-0 | 70 |  |  |
| *5* | 1/2 c | Cilindrico | 26 | 3-0 | 70 |  |  |
| *6* | 1/2 c | Cilindrico | 26 | 4-0 | 70 |  |  |
| *7* | 1/2 c | Cilindrico | 40 | 1 | 90 |  |  |
| *8* | 1/2 c | Cilindrico | 48 | 1 | 90 |  |  |
| 9 | 1/2 c | Cilindrico loop | 40 | 0 | 150 |  |  |
| *10* | 1/2 c | Cilindrico loop | 40 | 1 | 150 |  |  |
| *11* | 1/2 c | Cilindrico loop | 48 | 1 | 150 |  |  |
| *12* | 1/2 c | Cilindrico | 17 | 3-0 | 70 |  |  |
| *13* | 1/2 c | Cilindrico | 37 | 0 | 70 |  |  |

**Lotto 10 - Sutura sintetica assorbibile plurifilamento a rapida perdita di resistenza tensile rivestita e premontata**

| n° | Curvatura ago | tipo ago | lunghezza ago (mm) | calibro (ups) | lunghezza filo (cm) | **eliminare (si/no)** | **% di consumo** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *1* | 1/2 c | Cilindrico | 22 | 4-0 | 70 |  |  |
| *2* | 1/2 c | Cilindrico | 26 | 0 | 70 |  |  |
| *3* | 1/2 c | Cilindrico | 26 | 2-0 | 70 |  |  |
| *4* | 1/2 c | Cilindrico | 26 | 3-0 | 70 |  |  |
| *5* | 1/2 c | Cilindrico | 37 | 0 | 90 |  |  |
| *6* | 1/2 c | Cilindrico | 37 | 2-0 | 90 |  |  |
| *7* | 1/2 c | Cilindrico | 37 | 2-0 | 70 |  |  |
| *8* | 1/2 c | Cilindrico | 40 | 0 | 90 |  |  |
| *9* | 1/2 c | Cilindrico | 48 | 0 | 90 |  |  |
| *10* | 1/2 c | Cilindrico rinf. | 40 | 1 | 90 |  |  |
| *11* | 3/8 c | Tagliente esterno | 16 | 4-0 | 45 |  |  |
| *12* | 3/8 c | Tagliente esterno | 19 | 3-0 | 70 |  |  |
| 13 | 3/8 c | Tagliente esterno | 19 | 4-0 | 70 |  |  |
| *14* | 3/8 c | Tagliente esterno | 24 | 2-0 | 70 |  |  |
| *15* | 3/8 c | Tagliente esterno | 24 | 3-0 | 70 |  |  |
| *16* | 1/2 C | Cilindrico | 22 | 3-0 | 70 |  |  |
| *17* | 1/2 C | Cilindrico | 17 | 4-0 | 70 |  |  |
| *18* | 1/2 C | Cilindrico | 17 | 3-0 | 70 |  |  |
| *19* | 1/2 C | Cilindrico | 37 | 1 | 90 |  |  |

**Lotto 11 - Sutura sintetica assorbibile plurifilamento a media perdita di resistenza tensile rivestita e premontata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n° | Curvatura ago | tipo ago | lunghezza ago (mm) | calibro (ups) | lunghezza filo (cm) | **eliminare (si/no)** | **% di consumo** |
| *1* | 1/2 c | Cilindrico | 22 | 3-0 | 70 |  |  |
| *2* | 1/2 c | Cilindrico | 26 | 0 | 70 |  |  |
| *3* | 1/2 c | Cilindrico | 26 | 2-0 | 70 |  |  |
| *4* | 1/2 c | Cilindrico | 26 | 3-0 | 70 |  |  |
| *5* | 1/2 c | Cilindrico | 37 | 0 | 70 |  |  |
| *6* | 1/2 c | Cilindrico | 37 | 2-0 | 70 |  |  |
| *7* | 1/2 c | Cilindrico | 40 | 1 | 70 |  |  |
| *8* | 1/2 c | Cilindrico | 48 | 2 | 90 |  |  |
| *9* | 1/2 c | Cilindrico | 37 | 1 | 90 |  |  |
| *10* | 1/2 c | Cilindrico | 39 | 1 | 90 |  |  |
| *11* | 1/2 c | Cilindrico | 48 | 1 | 90 |  |  |
| *12* | 3/8 c | Tagliente esterno | 19 | 3-0 | 70 |  |  |

**Lotto 12 - Sutura sintetica assorbibile plurifilamento a media perdita di resistenza tensile rivestita e non montata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n° | Curvatura ago | tipo ago | lunghezza ago (mm) | calibro (ups) | lunghezza filo (cm) | **eliminare (si/no)** | **% di consumo** |
| *1* | ND | ND | Bobina | 2-0 | 250 |  |  |
| *2* | ND | ND | Bobina | 0 | 250 |  |  |
| *3* | ND | ND | Bobina | 1 | 250 |  |  |
| *4* | ND | ND | Bobina | 2 | 250 |  |  |
| 5 | ND | ND | Bobina | 3-0 | 250 |  |  |

**Lotto 13 - Sutura sintetica assorbibile monofilamento con antisettico ad attività antibatterica a media perdita di resistenza tensile premontata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n° | Curvatura ago | tipo ago | lunghezza ago (mm) | calibro (ups) | lunghezza filo (cm) | **eliminare (si/no)** | **% di consumo** |
| *1* | 1/2c | Cilindrico | 22 | 2-0 | 70 |  |  |
| *2* | 1/2c | Cilindrico | 22 | 4-0 | 70 |  |  |
| *3* | 1/2c | Cilindrico | 26 | 2-0 | 70 |  |  |
| *4* | 1/2c | Cilindrico | 26 | 3-0 | 70 |  |  |
| *5* | 1/2c | Cilindrico | 31 | 2-0 | 70 |  |  |
| 6 | 1/2c | Cilindrico rinf. | 36 | 1 | 90 |  |  |
| *7* | 1/2c | Cilindrico rinf. | 36 | 1 | 70 |  |  |
| *8* | 1/2c | Cilindrico rinf. | 40 | 0 | 90 |  |  |
| *9* | 1/2c | Cilindrico rinf. | 40 | 1 | 90 |  |  |

**Lotto 14 - Sutura sintetica assorbibile monofilamento con antisettico ad attività antibatterica a lunga perdita di resistenza tensile premontata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n° | Curvatura ago | tipo ago | lunghezza ago (mm) | calibro (ups) | lunghezza filo (cm) | **eliminare (si/no)** | **% di consumo** |
| 1 | 1/2c | Cilindrico | 17 | 3-0 | 70 |  |  |
| 2 | 1/2c | Cilindrico | 17 | 4-0 | 70 |  |  |
| 3 | 1/2c | Cilindrico | 17 | 5-0 | 70 |  |  |
| 4 | 1/2c | Cilindrico | 22 | 3-0 | 70 |  |  |
| 5 | 1/2c | Cilindrico | 26 | 2-0 | 70 |  |  |
| 6 | 1/2c | Cilindrico | 26 | 3-0 | 70 |  |  |
| 7 | 1/2c | Cilindrico | 26 | 4-0 | 70 |  |  |
| 8 | 1/2c | Cilindrico rinf. | 40 | 0 | 150 loop |  |  |
| 9 | 1/2c | Cilindrico rinf. | 40 | 1 | 90 |  |  |
| 10 | 1/2c | Cilindrico rinf. | 40 | 1 | 150 loop |  |  |

**Lotto 15 - Sutura sintetica assorbibile plurifilamento con antisettico ad attività antibatterica a media perdita di resistenza tensile rivestita e premontata**

| n° | Curvatura ago | tipo ago | lunghezza ago (mm) | calibro (ups) | lunghezza filo (cm) | **eliminare (si/no)** | **% di consumo** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1/2c | Cilindrico | 22 | 3-0 | 70 |  |  |
| 2 | 1/2c | Cilindrico | 26 | 2-0 | 70 |  |  |
| 3 | 1/2c | Cilindrico | 26 | 3-0 | 70 |  |  |
| 4 | 1/2c | Cilindrico rinf. | 27 | 0 | 70 |  |  |
| 5 | 1/2c | Cilindrico rinf. | 27 | 1 | 70 |  |  |
| 6 | 1/2c | Cilindrico rinf. | 40 | 1 | 90 |  |  |
| 7 | 1/2c | Cilindrico rinf. | 40 | 2 | 90 |  |  |
| 8 | 1/2c | Cilindrico rinf. | 48 | 1 | 90 |  |  |
| 9 | 1/2c | Cilindrico rinf. | 48 | 2 | 90 |  |  |

**Lotto 16 - Sutura sintetica assorbibile monofilamento autobloccante premontata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n° | resistenza tensile | Curvatura ago | tipo ago | lunghezza ago (mm) | calibro (ups) | lunghezza filo (cm) | Tipo filo | **eliminare (si/no)** | **% di consumo** |
| 1 | Media | 1/2 c | Cilindrico | 26 | 3-0 | 15 | Unidirezionale |  |  |
| 2 | Lunga | 1/2c | Cilindrico | 26 | 3-0 | 15 | Unidirezionale |  |  |
| 3 | Lunga | 1/2c | Cilindrico | 26 | 2-0 | 20 | Unidirezionale |  |  |
| 4 | Lunga | 1/2c | Cilindrico | 36 | 0 | 15 | Unidirezionale |  |  |
| 5 | Lunga | 1/2c | Cilindrico | 36 | 2-0 | 45 | Unidirezionale |  |  |

***Ulteriori osservazioni (eventuale)***

|  |
| --- |
|  |