GARA PER LA FORNITURA DI TOMOGRAFI A RISONANZA MAGNETICA (RM)

#### Documento di Consultazione del Mercato

#### Consip S.p.A Via Isonzo 19/E

#### 00198 Roma

rm@acquistinretepa.it

http://www.acquistinretepa.it

Roma, 03/10/2016

PREMESSA

Nell'ambito del Programma di Razionalizzazione degli Acquisti della Pubblica Amministrazione Consip S.p.A., per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha il compito di stipulare Convenzioni ai sensi dell’art. 26 Legge n. 488/99 e s.m.i., dell’art. 58 Legge n. 388/2000, del D.M. 24 febbraio 2000 e del D.M. 2 maggio 2001 al duplice fine di supportare gli obiettivi di finanza pubblica favorendo l'utilizzo di strumenti informatici nella P.A. e promuovere la semplificazione, l'innovazione e il cambiamento.

Il presente documento di consultazione del mercato ha l’obiettivo di:

- garantire la massima pubblicità alle iniziative per assicurare la più ampia diffusione delle informazioni;

- ottenere la più  proficua  partecipazione da parte dei soggetti interessati;

- pubblicizzare al meglio le caratteristiche qualitative e tecniche dei beni e servizi oggetto di analisi;

- ricevere, da parte dei soggetti interessati, osservazioni e suggerimenti per una più compiuta conoscenza del mercato.

In merito all’iniziativa “Tomografi a risonanza magnetica (RM), servizi connessi, dispositivi e servizi opzionali” Vi preghiamo di fornire il Vostro contributo - previa presa visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali sotto riportata - compilando  il presente questionario e inviandolo entro 30 giorni dalla data odierna all’indirizzo e-mail – rm@acquistinretepa.it.

Tutte le informazioni da Voi fornite con il presente documento saranno utilizzate  ai soli fini dello sviluppo dell’iniziativa in oggetto.

Consip S.p.A., salvo quanto di seguito previsto in materia di trattamento dei dati personali, si impegna a non divulgare a terzi le informazioni raccolte con il presente documento.

L’invio del  documento al nostro recapito implica il consenso al trattamento dei dati forniti.

Roma, 03/10/2016

# Dati Azienda

| Azienda |  |
| --- | --- |
| Indirizzo |  |
| Nome e Cognome del referente |  |
| Ruolo in azienda |  |
| Telefono |  |
| Fax |  |
| Indirizzo e-mail |  |
| Data compilazione |  |

# Informativa sul trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (d'ora in poi anche solo il "Codice"), Vi informiamo che la raccolta ed il trattamento dei dati personali (d’ora in poi anche solo “Dati”) da Voi forniti sono effettuati al fine di consentire a Consip S.p.A. di condurre le attività connesse alla realizzazione del Programma di Razionalizzazione della Spesa Pubblica tra le quali, a titolo esemplificativo, la definizione di strategie di acquisto su tipologie di beni e servizi comuni alle Pubbliche Amministrazioni, l’analisi dei risparmi di spesa ottenibili, ricerche di mercato, analisi economiche e statistiche, la divulgazione di servizi, l’invio di materiale informativo e di aggiornamenti su iniziative e programmi del Ministero dell'Economia e delle Finanze e/o di Consip S.p.A., l’esercizio di attività informative presso le Pubbliche Amministrazioni.

Il trattamento dei Dati per le anzidette finalità, improntato alla massima riservatezza e sicurezza nel rispetto della normativa sopra richiamata, dei regolamenti e della normativa comunitaria, avrà luogo con modalità sia automatizzate, sia non automatizzate.

Il conferimento di Dati alla nostra Società è facoltativo; l'eventuale rifiuto di fornire gli stessi comporta l'impossibilità di acquisire le informazioni ed i Dati richiesti relativi alla Vostra azienda.

I Dati, per le finalità sopra evidenziate, possono essere comunicati, oltre che ai dipendenti della nostra Società, anche alle seguenti persone od enti che all'uopo possono effettuare operazioni di trattamento per nostro conto: società, consulenti, collaboratori incaricati dalla Società. L'elenco dettagliato dei soggetti ai quali i dati personali potranno essere comunicati, sarà fornito dietro espressa richiesta dell'interessato.

L’invio a Consip S.p.A. del Documento di Consultazione del mercato implica il consenso al trattamento dei Dati forniti.

Titolare del trattamento dei dati è Consip S.p.A., con sede in Roma, Via Isonzo 19 D/E. Le richieste per l’esercizio dei diritti riconosciuti dall'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, qui sotto integralmente riportato, potranno essere avanzate anche al seguente indirizzo di posta elettronica esercizio.diritti.privacy@consip.it.

Art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)

- L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

- L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

- dell'origine dei dati personali;

- delle finalità e modalità del trattamento;

- della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;

- degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;

- dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

- L'interessato ha diritto di ottenere:

- l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;

- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui  non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

- l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

- L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

- al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

# Breve descrizione dell’iniziativa

Oggetto dello studio sono i tomografi a risonanza magnetica (RM), sevizi connessi (quali la consegna, l’installazione, il collaudo, la formazione del personale medico ed infermieristico e l’assistenza in garanzia), dispositivi opzionali (quali: l’iniettore del mezzo di contrasto, i software applicativi, le bobine, etc.) e servizi opzionali (quali: la manutenzione post-garanzia, lo smontaggio non conservativo delle apparecchiature da sostituire, etc.).

Domande

- Si chiede di indicare le tipologie di tomografi a risonanza magnetica (RM), classificandole sia in base all’intensità di campo che in base al tipo di applicazione clinica (radiologico, cardiologico, neurologico, oncologico, …),  che la Vostra azienda è in grado di offrire.

# Risposta:

| Tipologia di RM | Caratteristiche tecniche principali | Ambito clinico di applicazione | Dotazione di bobine | Sw/pacchetti applicativi specifici |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Note:

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

- Indicare se la Vostra azienda è in grado di offrire apparecchiature in pay per use/noleggio, descrivendo come si configura questo tipo di servizio.

# Risposta:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

- Per ciascuna tipologia, indicare il numero di tomografi a risonanza magnetica ordinati (sia in vendita diretta che, eventualmente, in pay per use/noleggio) negli ultimi anni (con riferimento al mercato italiano pubblico e privato)*.

# Risposta:

| Tipologia di RM | 2014 |  | 2015 |  | 2016 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pubblico | Privato | Pubblico | Privato | Pubblico | Privato |

*Indicare tra parentesi il numero di apparecchiature in pay per use/noleggio

Note:

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

- Indicare il fatturato annuo per le fornitura di tomografi a risonanza magnetica negli ultimi anni (con riferimento al mercato italiano pubblico e privato).

# Risposta:

| Anno | Fatturato annuo (Euro) per VENDITA - Pubblico (tutte le tipologie) | Fatturato annuo (Euro) per VENDITA - Privato (tutte le tipologie) |
| --- | --- | --- |
| 2014 |  |  |
| 2015 |  |  |
| 2016* |  |  |

* Ad oggi

Note:

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

- Quali caratteristiche tecniche dei tomografi a risonanza magnetica (specificando hardware – bobine - e software applicativo) sono indispensabili per soddisfare le esigenze della Pubblica Amministrazione nei diversi ambiti di uso clinico?

# Risposta:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

- Quali sono i servizi minimi (inclusi nel prezzo di acquisto) e quali i servizi opzionalmente ordinabili di maggior interesse per il mercato Pubblico?

# Risposta:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

- Al fine di incentivare la sostituzione del parco apparecchiature obsoleto, ritenete utile la previsione di un criterio di priorità degli ordini che privilegi le Amministrazioni che, contestualmente all’acquisto di un nuovo tomografo a risonanza magnetica, chiedano anche la dismissione di un tomografo obsoleto?

Risposta:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

- Indicare, con riferimento al settore della tomografia a risonanza magnetica, i competitors operanti a    livello mondiale, ed attivi sul mercato italiano, e le relative quote di mercato (%)

# Risposta:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

- Qual è a vostro avviso la struttura di gara che consente di ottenere il contenimento della spesa e che contemporaneamente soddisfi le diverse esigenze delle Pubbliche Amministrazioni (convenzione, accordo quadro…)?

# Risposta:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

- Quali delle seguenti caratteristiche previste nella precedente edizione di gara per la fornitura di tomografi a risonanza magnetica (RM) ritenete obsolete? Si richiede di barrare con una “X” la caratteristica ritenuta obsoleta e di indicare nello spazio di risposta le relative motivazioni.

Lotto 1: RM 1,5 Tesla “standard bore”

| Macrocategoria | Requisito migliorativo |  |
| --- | --- | --- |
| Magnete: | V1 - Valore garantito dell'omogeneità del campo magnetico misurato tramite VRMS (almeno 13 piani, almeno 20 punti per piano), su diametro della sfera di riferimento pari a 40 cm di diametro |  |
|  | V2 - Valore garantito dell'omogeneità del campo magnetico misurato tramite VRMS (almeno 13 piani, almeno 20 punti per piano), su diametro della sfera di riferimento pari a 50 cm di diametro |  |
|  | V3 - Profondità del tunnel paziente inclusi i cover |  |
| Tavolo portapaziente: | V4 - Tavolo portapaziente sganciabile o, in alternativa, soluzione tecnica che consente di trasportare il paziente su una barella/lettino e che permetta, in sala esami, di non effettuare ulteriori movimentazioni/cambi del paziente su altra barella/lettino |  |
|  | V5 - Carico massimo garantendo l'accuratezza di posizionamento in funzione di scansione ed il movimento verticale del tavolo in fase di posizionamento del paziente |  |
|  | V6 - Minima altezza da terra |  |
|  | V7 - Massima lunghezza scansionabile del tavolo |  |
| Gradienti nelle 3 direzioni dello spazio x,y,z: | V8 - Intensità massima per singolo asse (x, y, z) al massimo FOV |  |
|  | V9 - Slew rate per singolo asse corrispondente alla massima intensità sullo stesso asse (dichiarata al punto precedente) |  |
|  | V10 - Rise time per singolo asse (x, y, z) * |  |
| Catena di radiofrequenza: | V11 - Presenza del ricevitore RF all'interno della sala magnete |  |
|  | V12 - Potenza massima dell'amplificatore RF |  |
|  | V13 - Numero canali indipendenti in ricezione o numero di elementi di bobina simultaneamente collegabili tramite fibra ottica > 8 ** |  |
|  | V14 - Bobina head dedicata con tecniche autocalibranti sul parallel imaging |  |
|  | V15a - Integrata nel gantry |  |
|  | V15b - Integrata nel tavolo |  |
| Sequenze di acquisizione: | V16 - Sequenze in suscettività pesata per i microsanguinamenti cerebrali |  |
| Consolle di acquisizione / comando: | V17 - Monitor, a schermo piatto, a colori, ad alta risoluzione e di dimensione superiore ai 19” |  |
|  | V18 - Attivazione automatica degli elementi di bobina vicini al FOV/distretto anatomico interessato |  |
|  | V19 - Dimensione massima del FOV per singolo asse (x, y, z) |  |
|  | V20 - Software di acquisizione per spettroscopia per applicazione encefalo con relativo sw di post-elaborazione single - voxel e multi - voxel |  |
|  | V21 - Cardio: studi morfologici e dinamici |  |
|  | V22 - Software di fusione immagini nel caso delle immagini di diffusione (whole body imaging per studi similPET) |  |
|  | V23 - Tecniche volumetriche isotropiche "pesate" in T1, FLAIR, T2 e DIR |  |
| Altre migliorative: | V24 - Potenza impegnata al quadro |  |

Lotto 2: RM 1,5 Tesla “big bore”:

| Macrocategoria | Requisito migliorativo |  |
| --- | --- | --- |
| Magnete: | V1 - Valore garantito dell'omogeneità del campo magnetico misurato tramite VRMS (almeno 13 piani, almeno 20 punti per piano), su diametro della sfera di riferimento pari a 40 cm di diametro |  |
|  | V2 - Valore garantito dell'omogeneità del campo magnetico misurato tramite VRMS (almeno 13 piani, almeno 20 punti per piano), su diametro della sfera di riferimento pari a 50 cm di diametro |  |
|  | V3 - Profondità del tunnel paziente inclusi i cover |  |
| Tavolo portapaziente: | V4 - Tavolo portapaziente sganciabile o, in alternativa, soluzione tecnica che consente di trasportare il paziente su una barella/lettino e che permetta, in sala esami, di non effettuare ulteriori movimentazioni/cambi del paziente su altra barella/lettino |  |
|  | V5 - Carico massimo garantendo l'accuratezza di posizionamento in funzione di scansione ed il movimento verticale del tavolo in fase di posizionamento del paziente |  |
|  | V6 - Minima altezza da terra |  |
|  | V7 - Massima lunghezza scansionabile del tavolo |  |
| Gradienti nelle 3 direzioni dello spazio x,y,z: | V8 - Intensità massima per singolo asse (x, y, z) al massimo FOV |  |
|  | V9 - Slew rate per singolo asse (x, y, z) corrispondente alla massima intensità sullo stesso asse (dichiarata al punto precedente) |  |
|  | V10 - Rise time per singolo asse (x, y, z) * |  |
| Catena di radiofrequenza: | V11 - Presenza del ricevitore RF all'interno della sala magnete |  |
|  | V12 - Potenza massima dell'amplificatore RF |  |
|  | V13 - Numero canali indipendenti in ricezione o numero di elementi di bobina simultaneamente collegabili tramite fibra ottica ** |  |
|  | V14 - Bobina head dedicata con tecniche autocalibranti sul parallel imaging |  |
| Sequenze di acquisizione: | V15 - Sequenze in suscettività pesata per i microsanguinamenti cerebrali |  |
| Consolle di acquisizione/comando: | V16 - Monitor, a schermo piatto, a colori, ad alta risoluzione e di dimensione superiore ai 19” |  |
|  | V17 - Attivazione automatica degli elementi di bobina vicini al FOV/distretto anatomico interessato |  |
|  | V18 - Dimensione massima del FOV per singolo asse (x, y, z) |  |
| Applicativi specifici per distretto anatomico: | V19 - Software di acquisizione per spettroscopia mammella e relativo sw di post-elaborazione |  |
|  | V20 - Software di acquisizione per spettroscopia prostata e relativo sw di post-elaborazione |  |
|  | V21 - Software di fusione immagini nel caso delle immagini di diffusione (whole body imaging per studi similPET) |  |
|  | V22 - Tecniche volumetriche isotropiche "pesate" in T1, FLAIR, T2 e DIR |  |
| Altre migliorative: | V23 - Potenza impegnata al quadro |  |

# Risposta:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

- Quali caratteristiche tecniche o funzionalità dei tomografi a risonanza magnetica (o di eventuali dispositivi ad essi associati) da voi commercializzati possono consentire specifiche applicazioni diagnostiche e cliniche?

# Risposta:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

- Ritenete che la valutazione, da parte della Stazione Appaltante, delle bioimmagini generate dai tomografi a risonanza magnetica rappresenti un ulteriore elemento a garanzia della qualità e, quindi, un valore per le Amministrazioni contraenti? In caso di risposta affermativa si chiede di indicare gli aspetti clinici che ritenete di maggiore interesse per tipologia di apparecchiatura indicata al quesito numero uno.

# Risposta:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Firma Fornitore

____________________