GARA PER LA FORNITURA DI TOMOGRAFI COMPUTERIZZATI (TC)

#### Documento di Consultazione del Mercato

#### Consip S.p.A Via Isonzo 19/E

#### 00198 Roma

tc@acquistinretepa.it

http://www.acquistinretepa.it

Roma, 03/10/2016

PREMESSA

Nell'ambito del Programma di Razionalizzazione degli Acquisti della Pubblica Amministrazione Consip S.p.A., per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha il compito di stipulare Convenzioni ai sensi dell’art. 26 Legge n. 488/99 e s.m.i., dell’art. 58 Legge n. 388/2000, del D.M. 24 febbraio 2000 e del D.M. 2 maggio 2001 al duplice fine di supportare gli obiettivi di finanza pubblica favorendo l'utilizzo di strumenti informatici nella P.A. e promuovere la semplificazione, l'innovazione e il cambiamento.

Il presente documento di consultazione del mercato ha l’obiettivo di:

- garantire la massima pubblicità alle iniziative per assicurare la più ampia diffusione delle informazioni;

- ottenere la più  proficua  partecipazione da parte dei soggetti interessati;

- pubblicizzare al meglio le caratteristiche qualitative e tecniche dei beni e servizi oggetto di analisi;

- ricevere, da parte dei soggetti interessati, osservazioni e suggerimenti per una più compiuta conoscenza del mercato.

In merito all’iniziativa “Tomografi Computerizzati (TC), servizi connessi, dispositivi e servizi opzionali” Vi preghiamo di fornire il Vostro contributo - previa presa visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali sotto riportata - compilando  il presente questionario e inviandolo entro 30 giorni dalla data odierna all’indirizzo e-mail – tc@acquistinretepa.it.

Tutte le informazioni da Voi fornite con il presente documento saranno utilizzate  ai soli fini dello sviluppo dell’iniziativa in oggetto.

Consip S.p.A., salvo quanto di seguito previsto in materia di trattamento dei dati personali, si impegna a non divulgare a terzi le informazioni raccolte con il presente documento.

L’invio del  documento al nostro recapito implica il consenso al trattamento dei dati forniti.

Roma, 03/10/2016

# Dati Azienda

| Azienda |  |
| --- | --- |
| Indirizzo |  |
| Nome e Cognome del referente |  |
| Ruolo in azienda |  |
| Telefono |  |
| Fax |  |
| Indirizzo e-mail |  |
| Data compilazione |  |

# Informativa sul trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (d'ora in poi anche solo il "Codice"), Vi informiamo che la raccolta ed il trattamento dei dati personali (d’ora in poi anche solo “Dati”) da Voi forniti sono effettuati al fine di consentire a Consip S.p.A. di condurre le attività connesse alla realizzazione del Programma di Razionalizzazione della Spesa Pubblica tra le quali, a titolo esemplificativo, la definizione di strategie di acquisto su tipologie di beni e servizi comuni alle Pubbliche Amministrazioni, l’analisi dei risparmi di spesa ottenibili, ricerche di mercato, analisi economiche e statistiche, la divulgazione di servizi, l’invio di materiale informativo e di aggiornamenti su iniziative e programmi del Ministero dell'Economia e delle Finanze e/o di Consip S.p.A., l’esercizio di attività informative presso le Pubbliche Amministrazioni.

Il trattamento dei Dati per le anzidette finalità, improntato alla massima riservatezza e sicurezza nel rispetto della normativa sopra richiamata, dei regolamenti e della normativa comunitaria, avrà luogo con modalità sia automatizzate, sia non automatizzate.

Il conferimento di Dati alla nostra Società è facoltativo; l'eventuale rifiuto di fornire gli stessi comporta l'impossibilità di acquisire le informazioni ed i Dati richiesti relativi alla Vostra azienda.

I Dati, per le finalità sopra evidenziate, possono essere comunicati, oltre che ai dipendenti della nostra Società, anche alle seguenti persone od enti che all'uopo possono effettuare operazioni di trattamento per nostro conto: società, consulenti, collaboratori incaricati dalla Società. L'elenco dettagliato dei soggetti ai quali i dati personali potranno essere comunicati, sarà fornito dietro espressa richiesta dell'interessato.

L’invio a Consip S.p.A. del Documento di Consultazione del mercato implica il consenso al trattamento dei Dati forniti.

Titolare del trattamento dei dati è Consip S.p.A., con sede in Roma, Via Isonzo 19 D/E. Le richieste per l’esercizio dei diritti riconosciuti dall'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, qui sotto integralmente riportato, potranno essere avanzate anche al seguente indirizzo di posta elettronica esercizio.diritti.privacy@consip.it.

Art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)

- L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

- L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

- dell'origine dei dati personali;

- delle finalità e modalità del trattamento;

- della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;

- degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;

- dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

- L'interessato ha diritto di ottenere:

- l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;

- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui  non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

- l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

- L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

- al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

# Breve descrizione dell’iniziativa

Oggetto dello studio sono i tomografi computerizzati, sevizi connessi (quali la consegna, l’installazione, il collaudo, la formazione del personale medico ed infermieristico e l’assistenza in garanzia), dispositivi opzionali (quali: l’iniettore del mezzo di contrasto, i software applicativi, il monitor visualizzazione immagini, etc.) e servizi opzionali (quali: la manutenzione post-garanzia, lo smontaggio non conservativo delle apparecchiature da sostituire, etc.).

Domande

- Si chiede di indicare le tipologie di tomografi computerizzati (TC), classificandole sia in base al numero di strati che in base al tipo di applicazione clinica (radiologico, cardiologico, neurologico, oncologico, …),  che la Vostra azienda è in grado di offrire.

# Risposta:

| Tipologia di TC | Caratteristiche tecniche principali | Ambito clinico di applicazione | Sw/pacchetti applicativi specifici |
| --- | --- | --- | --- |

Note:

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

- Indicare se la Vostra azienda è in grado di offrire apparecchiature in pay per use/noleggio, descrivendo come si configura questo tipo di servizio.

# Risposta:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

- Per ciascuna tipologia, indicare il numero di tomografi computerizzati ordinati (sia in vendita diretta che, eventualmente, in pay per use/noleggio) negli ultimi anni (con riferimento al mercato italiano pubblico e privato)*.

# Risposta:

| Tipologia di TC | 2014 |  | 2015 |  | 2016 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pubblico | Privato | Pubblico | Privato | Pubblico | Privato |

*Indicare tra parentesi il numero di apparecchiature in pay per use/noleggio

Note:

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

- Indicare il fatturato annuo per le forniture di tomografi computerizzati negli ultimi anni (con riferimento al mercato italiano pubblico e privato).

# Risposta:

| Anno | Fatturato annuo (Euro) per VENDITA - Pubblico (tutte le tipologie) | Fatturato annuo (Euro) per VENDITA - Privato (tutte le tipologie) |
| --- | --- | --- |
| 2014 |  |  |
| 2015 |  |  |
| 2016* |  |  |

* Ad oggi

Note:

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

- Quali caratteristiche tecniche dei tomografi computerizzati (specificando hardware e software applicativo) sono indispensabili per soddisfare le esigenze della Pubblica Amministrazione nei diversi ambiti di uso clinico?

# Risposta:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

- Quali sono i servizi minimi (inclusi nel prezzo di acquisto) e quali i servizi opzionalmente ordinabili di maggior interesse per il mercato Pubblico?

# Risposta:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

- Al fine di incentivare la sostituzione del parco apparecchiature obsoleto, ritenete utile la previsione di un criterio di priorità degli ordini che privilegi le Amministrazioni che, contestualmente all’acquisto di un nuovo tomografo computerizzato, chiedano anche la dismissione di un tomografo obsoleto?

Risposta:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

- Indicare, con riferimento al settore della tomografia computerizzata, i competitors operanti a    livello mondiale, ed attivi sul mercato italiano, e le relative quote di mercato (%)

# Risposta:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

- Qual è a vostro avviso la struttura di gara che consente di ottenere il contenimento della spesa e che contemporaneamente soddisfi le diverse esigenze delle Pubbliche Amministrazioni (convenzione, accordo quadro…)?

# Risposta:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

- Quali delle seguenti caratteristiche previste nella precedente edizione di gara per la fornitura di tomografi computerizzati (TC) (pubblicata il 09/12/2013) ritenete obsolete? Si richiede di barrare con una “X” la caratteristica ritenuta obsoleta e di indicare nello spazio di risposta le relative motivazioni.

Lotto 1 - TC multistrato base (16 strati)

| Macrocategoria | Requisito migliorativo |  |
| --- | --- | --- |
| Gantry: | V1 - Diametro del tunnel |  |
|  | V2 - Doppio sistema di allineamento: centratore luminoso o laser interno ed esterno sui 3 piani (assiale – coronale – sagittale) |  |
| Tubo radiogeno: | V3 - Dimensione nominale minima del fuoco fine secondo IEC 60336/2005 |  |
| Generatore: | V4 - Range Tensione massima - tensione minima |  |
|  | V5 - Numero di valori di tensione selezionabili > di 3 |  |
|  | V6 - Corrente massima in uso clinico |  |
| Tavolo porta paziente: | V7 - Massima lunghezza scansionabile ai raggi x del tavolo in scansione elicoidale |  |
|  | V8 - Minima altezza da terra |  |
|  | V9 - Massimo carico sopportabile garantito in fase di movimento longitudinale e in fase di movimento verticale del lettino |  |
| Scannogramma: | V10 - Lunghezza della scout |  |
| Scansione assiale, elicoidale e dinamica: | V11 - Massimo pitch utilizzabile con algoritmo di correzione dell’artefatto da fascio conico e con la massima apertura del collimatore da 1,5:1 fino a 2,0:1 |  |
|  | V12 - Tempo di scansione minimo su 360° in scansione elicoidale |  |
|  | V13 - Matrice di ricostruzione pari o superiore a 1024*1024 su un campo di vista (FOV) pari o superiore a 50 cm |  |
|  | V14 - Velocità di ricostruzione assiale e di archivio per immagini dei dati grezzi di matrice 512x512 |  |
| Detettori: | V15 - Numero di elementi, ad eccezione degli elementi dedicati esclusivamente alla calibrazione, per fila/riga di detettori nel piano XY |  |
|  | V16 - Massima lunghezza di scansione totale, per singola rotazione in acquisizione assiale, lungo l'asse Z |  |
|  | V17 - Massima lunghezza di scansione sub-millimetrica lungo l'asse Z, per singola rotazione |  |
|  | V18 - Larghezza minima del singolo elemento dei detettori sub-millimetrici |  |
| Consolle di comando ed elaborazione: | V19 - Secondo monitor, a schermo piatto, a colori, ad alta risoluzione e di dimensioni non inferiori ai 19”. Il secondo monitor deve consentire anche una visione differente di dati ed immagini rispetto al monitor principale; In alternativa: Seconda consolle di comando ed elaborazione in aggiunta alla prima e alla workstation di post-elaborazione. La seconda consolle deve avere i medesimi sw installati sulla consolle principale di comando ed elaborazione |  |
| Software di base richiesti nella consolle di comando: | V20 - Algoritmo iterativo di ricostruzione dell'immagine. L'iterazione deve essere eseguita tutta nello spazio dei dati grezzi |  |
|  | V21 - Possibilità di selezionare, da parte dell’utente nei protocolli di ricostruzione, diversi livelli / livelli percentuali di intensità di azione dell’algoritmo iterativo |  |
|  | V22 - Software di riduzione della dose, con modulazione della corrente lungo gli assi x, y e z in scansione assiale ed elicoidale |  |
|  | V23 - Possibilità di visualizzare il transito del mezzo di contrasto e automatica sincronizzazione delle scansioni con l’iniezione del mezzo di contrasto in relazione alle Hounsfield unit (HU) |  |
| Software richiesti nella workstation di post-elaborazione: | V24 - Fornitura software dedicato per la perfusione total body |  |
|  | V25 - Fornitura modulo CAD su software di colonscopia per l'identificazione e segnalazione automatica del polipo e possibilità di rimozione elettronica delle feci marcate con un'acquisizione prona e un'acquisizione supina |  |
| Altre migliorative: | V26 - Possibilità di acquisizione assiale ed elicoidale con gantry inclinato |  |

Lotto 2 – TC multistrato avanzate (64 strati)

| Macrocategoria | Requisito migliorativo |  |
| --- | --- | --- |
| Gantry: | V1 - Diametro del tunnel |  |
| Tubo radiogeno: | V2 - Dimensione nominale minima del fuoco fine secondo IEC 60336/2005 |  |
| Generatore: | V3 - Potenza utile nominale |  |
|  | V4 - Range Tensione massima e tensione minima |  |
|  | V5 - Numero di valori di tensione selezionabili > di 3 |  |
|  | V6 - Corrente massima in uso clinico |  |
| Tavolo porta paziente: | V7 - Massima lunghezza scansionabile ai raggi x del tavolo in scansione elicoidale |  |
|  | V8 - Minima altezza da terra |  |
|  | V9 - Massimo carico sopportabile garantito in fase di movimento longitudinale e in fase di movimento verticale del lettino |  |
| Scannogramma: | V10 - Lunghezza della scout |  |
| Scansione assiale, elicoidale e dinamica: | V11 - Massimo pitch utilizzabile con algoritmo di correzione dell’artefatto da fascio conico con la massima apertura del collimatore da 1,2:1 fino a 2,0:1 |  |
|  | V12 - Tempo di scansione minimo su 360° in scansione assiale |  |
| Detettori: | V13 - Numero di file di detettori contigue fisicamente presenti maggiore o uguale di 64 |  |
|  | V14 - Numero di elementi, ad eccezione degli elementi dedicati esclusivamente alla calibrazione, per fila/riga di detettori nel piano XY |  |
|  | V15 - Massima lunghezza di scansione totale, per singola rotazione in acquisizione assiale, lungo l'asse Z |  |
|  | V16 - Massima lunghezza di scansione sub-millimetrica lungo l'asse Z, per singola rotazione |  |
|  | V17 - Larghezza minima del singolo elemento dei detettori sub-millimetrici |  |
| Consolle di comando ed elaborazione: | V18 - Secondo monitor, a schermo piatto, a colori, ad alta risoluzione e di dimensioni non inferiori ai 19”. Il secondo monitor deve consentire anche una visione differente di dati ed immagini rispetto al monitor principale; In alternativa: Seconda consolle di comando ed elaborazione in aggiunta alla prima e alla workstation di post-elaborazione. La seconda consolle deve avere i medesimi sw installati sulla consolle principale di comando ed elaborazione |  |
| Software di base richiesti nella consolle di comando: | V19 - Algoritmo iterativo di ricostruzione dell'immagine. L'iterazione deve essere eseguita tutta nello spazio dei dati grezzi |  |
|  | V20 - Possibilità di selezionare, da parte dell’utente nei protocolli di ricostruzione, diversi livelli / livelli percentuali di intensità di azione dell’algoritmo iterativo |  |
|  | V21 - Possibilità di visualizzare il transito del mezzo di contrasto e automatica sincronizzazione delle scansioni con l’iniezione del mezzo di contrasto in relazione alle Hounsfield unit (HU) |  |
| Software richiesti nella workstation di post-elaborazione: | V22 - Fornitura modulo CAD su software di colonscopia per l'identificazione e segnalazione automatica del polipo e possibilità di rimozione elettronica delle feci marcate con un'acquisizione prona e un'acquisizione supina |  |
|  | V23 - Fornitura software dedicato per la perfusione total body |  |
| Altre migliorative: | V24 - Possibilità di acquisizione assiale ed elicoidale con gantry inclinato |  |

# Risposta:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

- Quali caratteristiche tecniche o funzionalità dei tomografi computerizzati (o di eventuali dispositivi ad essi associati) da voi commercializzati possono consentire specifiche applicazioni diagnostiche e cliniche?

# Risposta:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

- Ritenete che la valutazione, da parte della Stazione Appaltante, delle bioimmagini generate dai tomografi computerizzati rappresenti un ulteriore elemento a garanzia della qualità e, quindi, un valore per le Amministrazioni contraenti? In caso di risposta affermativa si chiede di indicare gli aspetti clinici che ritenete di maggiore interesse per tipologia di apparecchiatura indicata al quesito numero uno.

# Risposta:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Firma Fornitore

____________________