***FACSIMILE DI DICHIARAZIONE DI OFFERTA TECNICA***

Spett.le

**Consip S.p.A.**

Via Isonzo, 19/E

00198 - ROMA

# DICHIARAZIONE DI OFFERTA TECNICA

**PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO EX ART. 59 DEL D.LGS. N. 163/2006 PER IL NOLEGGIO, IL TRASPORTO E L’INSTALLAZIONE DI MODULI CONTAINER IN EMERGENZA PER CONTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE**

***NB. La presente dichiarazione deve essere prodotta, pena l’esclusione dalla gara, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 DPR 445/2000***

La \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, tel. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_=, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, partita IVA n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e legale rappresentante sig. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, con riferimento alla **“*Gara a procedura aperta, ai sensi del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., per il noleggio, il trasporto e l’installazione di moduli container in emergenza, per conto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile”:***

1. si impegna ad adempiere a tutte le obbligazioni previste nello Schema di Accordo Quadro, nel Capitolato Tecnico e negli altri atti di gara;
2. **Conformità dei prodotti e dei servizi:**

dichiara che tutti i prodotti ed i servizi offerti ed indicati nei documenti costituenti l’Offerta Tecnica, avranno le caratteristiche minime ed obbligatorie previste nel Capitolato d’Oneri e nel Capitolato Tecnico;

1. **Sede di esecuzione della verifica tecnica:**

dichiara che la sede per lo svolgimento della verifica tecnica prevista al paragrafo 7.1 del Capitolato d’Oneri è la seguente:

Via: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Città: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Tel\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Fax\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/E-mail\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

il Nominativo del referente: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. **Capacità di Fornitura:**

dichiara che la sua **Capacità di Fornitura**, intesa come numero di Campi Base installati in 30 giorni decorrenti dalla ricezione dell’Ordinativo di Fornitura, è pari a:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ***CAPACITA’ DI FORNITURA***  ***(numero)*** | ***CAPACITA’ DI FORNITURA***  ***(lettere)*** |
| numero di campi base installati in 30 giorni decorrenti dalla ricezione dell’ordinativo di fornitura |  |  |

e di aver tenuto conto, ai fini della propria offerta, dell’obbligo di installare i moduli container costituenti il 25% della fornitura in 15 giorni, naturali e consecutivi, compresi i festivi, decorrenti dalla ricezione dell’Ordinativo di Fornitura;

1. **Caratteristiche tecniche, relative alla Portata e Trasmittanza, del modulo:**

dichiara che tutti i moduli container offerti avranno le caratteristiche tecniche di seguito indicate:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **MODULO UFFICIO** | | **CARATTERISTICHE MINIME RICHIESTE** | **CARATTERISTICHE OFFERTE** |
| PAVIMENTO | Portata | min 2 kN/mq |  |
| Trasmittanza | ≤0,60 W/m2K |  |
| COPERTURA | Portata | min 1,4 kN/mq |  |
| Trasmittanza | ≤0,75 W/m2K |  |
| PARETI ESTERNE | Trasmittanza | ≤0,6 W/m2K |  |
| PORTE ESTERNE | Trasmittanza | ≤3,0W/m2K |  |
| FINESTRE | Trasmittanza | ≤6,0 W/m2K |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **MODULO IGIENICO -SANITARIO** | | **CARATTERISTICHE MINIME RICHIESTE** | **CARATTERISTICHE OFFERTE** |
| PAVIMENTO | Portata | min 2 kN/mq |  |
| Trasmittanza | ≤0,60 W/m2K |  |
| COPERTURA | Portata | min 1,4 kN/mq |  |
| Trasmittanza | ≤0,75 W/m2K |  |
| PARETI ESTERNE | Trasmittanza | ≤0,6 W/m2K |  |
| PORTE ESTERNE | Trasmittanza | ≤3,0W/m2K |  |
| FINESTRE | Trasmittanza | ≤6,0 W/m2K |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **MODULO MAGAZZINO** | | **CARATTERISTICHE MINIME RICHIESTE** | **CARATTERISTICHE OFFERTE** |
| PAVIMENTO | Portata | min 3,0 kN/mq |  |
| COPERTURA | Portata | min 3,0 kN/mq |  |

1. **Marca e codice identificativo dei moduli:**

dichiara che la marca e il codice identificativo dei moduli offerti sono i seguenti:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MODULO** | **MARCA** | | **CODICE IDENTIFICATIVO** | |
| WC | |  | |  | |
| DOCCE | |  | |  | |
| WC DISABILI | |  | |  | |
| UFFICIO | |  | |  | |
| MAGAZZINO | |  | |  | |

Con riferimento alla capacità di fornitura di cui alla precedente lettera D), si precisa che in caso di discordanza tra quanto indicato in cifre e quanto indicato in lettere, prevarrà l’indicazione in lettere.

Si specifica che il concorrente potrà allegare alla presente Dichiarazione di Offerta ogni altra documentazione di carattere tecnico che ritenga opportuno presentare, quale a titolo esemplificativo materiale illustrativo e documentazione fotografica: tale documentazione non deve ritenersi sostitutiva di parti della Documentazione Tecnica e non sarà oggetto dei valutazione.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, li\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_